ОПТИМІЗАЦІЯ  ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ В МІСТІ

Аналіз нинішнього  стану рівня системи  централізованого опалення

Щоб збільшити енергозбереження в багатоквартирному будинку, необхідно перш за все зменшити втрати тепла. Це можна зробити за рахунок утеплення стін, підлог, стель, також потребує переробки і оптимізації система централізованого опалення, яка неекономно витрачає теплову енергію. Вирішення проблем ЖКГ енергозбереження у багатоквартирних будинках включає в себе, в першу чергу, проведення енергетичного аудиту, який дає загальну картину втрат тепла в такому будинку і виявляє основні слабкі місця. Після енергетичного аудиту можна приступити до вирішення виявлених проблем, варіювати варіанти доступних і відповідних для того або іншого будинку рішень.

Система знаходиться на межі краху вже 15 років. Проведена  модернізація котлів на котельні по вулиці Куйбишева по переводу з парогрійного на водяний не дала значних результатів, як передбачалося. Заміна ділянок теплотрас була проведена чомусь на кінцях теплотрас, а не на основних  від котельні, як передбачалося. Заміна труб була виконана в слабо утепленому варіанті, без покриття  пінополіуретаном. Тому теплотраси просто гріють землю. Великі втрати тепла привели до того, що зросли тарифи майже у 2 рази. Графіка заміни теплотрас немає.

Перехід на індивідуальне опалення був здійснений хаотично, без відключення хоч би стояків. Опалення під’їздів, підвалів та горищ проводиться за рахунок втрат тепла, тобто лише мешканцями, які користуються централізованим опаленням.

Непрораховані наслідки по промерзанню системи водопостачання та водовідведення при переводі мешканців будинків на індивідуальне опалення. Відсутні програми енергозбереження в будинках. Не виконується оптимізація системи опалення всередині будинків. Тому необхідно негайно виправляти всю роботу системи централізованого опалення.

МЕТА ПРОГРАМИ: оптимізувати систему централізованого опалення з метою підвищення ефективності її роботи за допомогою встановлення більш економних котлів на альтернативному паливі, заміни основних теплотрас, можливо, зменшення їх довжини, встановлення індивідуального опалення в будинках на кінцях теплотрас, переключення будинків 59-62, 71 на котельню по вулиці Жовтневій, оптимізації теплотрас всередині будинків, можливо, встановлення сонячних панелей.

І. Встановлення котлів  в котельній по вулиці Куйбишева.

Варіант І. На альтернативному паливі.

Для зменшення ціни кубометра гарячої води в системі опалення доцільно встановити  2  котли на альтернативному паливі, 1 – резервний, на газу.

Отже, необхідно:

- Встановити 2 котли.

- Демонтувати обладнання двох котлів на газу по акту та зберегти його як запасне.

- Створити механізм подачі альтернативного палива до котлів в автоматичному режимі.

- Обладнати приміщення або певне місце для збереження палива.

- Підготувати графік підвозу альтернативного палива зі складів.

- Створити комунальне підприємство з виробництва пелет, тирси, соломи.

- Встановити димовловлювач на витяжній трубі.

- Створити схему екологічно безпечної утилізації відходів від спалювання альтернативного палива.

- Підготувати працівників котельні до безаварійної і неперервної роботи в опалювальний період, забезпечити їх спецодягом, обладнанням , приміщенням для відпочинку.

- Відремонтувати приміщення котельні, створити комфортні умови для працівників котельні.

- Закупити по тендеру за рахунок місцевого бюджету машину для тюкування, трактор, обладнання для виробництва пелет. Можливе залучення інвесторів.

- На землях несільськогосподарського призначення сіяти спеціальну траву, садити швидкоростучі тополі  як джерел альтернативного палива.

- Забезпечити дозиметричний контроль та пожежну безпеку альтернативного палива.

Варіант ІІ. Установка модульних котелень.

Необхідно встановити 5 котелень на газу  на території  військового містечка (по квадратах). Ціна однієї котельні, включаючи проект та установку,  – 350 тисяч гривень.

ІІ. План-графік заміни основних теплотрас

Заміну теплотрас необхідно починати від котельні по основних теплотрасах.  Теплотрасу №1 від котельні до будинку 73 замінити в першу чергу, адже її поточний ремонт потребує більше  затрат, ніж  прокладання нової.

ІІІ. Переключення опалення будинків №59,60, 61,62,71 на котельню , що знаходиться на вулиці Жовтневій.

Необхідно для цього скласти нову схему підключення будинків до котельні.

До того ж необхідно:

- Створити новий проект підключення в такому порядку: буд.62,61,59,60,71.

- Закласти необхідні кошти в місцевому бюджеті на 2012р.

- Підготувати розрахунки робіт по коштах профіциту бюджету на 2011рік.

IV. Встановлення індивідуального опалення в будинках №11,10, 9,8,7,6,17,14, 13,58 та в центрі  «Надія»

З метою скорочення довжини теплотраси, економії газозатрат, у першу чергу звернути увагу на допомогу мешканцям будинків №11,10,9,8,14,17 у проведенні індивідуального опалення. Для цього необхідно:

1. Створити робочу групу депутатів міської ради, членів виконкому, спеціалістів, членів громадських організацій з метою вивчення конкретних проблем мешканців, які не мають індивідуального опалення, та напрацювання пропозицій.

2. Залучати до вирішення даного питання представників місцевого бізнесу для покращення ситуації зі встановлення індивідуального опалення.

3.   Провести зустрічі з представниками політичних партій, які мають фракції в парламенті, з метою звернення стосовно змін в Бюджетному Кодексі та внесення пропозицій  в державний бюджет України на 2012 рік.

4. Звернутися до райдержадміністрації стосовно встановлення індивідуального опалення в центрі «Надія».

5. Обладнання теплотрас, які відключатимуться, використовувати для ремонту діючих.

V. Оптимізація системи опалення всередині будинків.

З метою скорочення довжини теплотрас всередині будинків, зменшення теплоносія і його охолодження, відключити стояки, де мешканці всіх квартир  перейшли на індивідуального опалення. Для цього необхідно:

1.Проаналізувати особливості подачі та «обратки» по кожному стояку в будинку.

2. Створити бригаду спеціалістів з питань заміни системи опалення всередині будинків.

3. Відключені теплотраси всередині будинків перевести в ремонтні  комплекти будинків.

4. Прорахувати  вірогідність опалення під’їздів будинків, підвалів при відключенні стояків або будинків від централізованого опалення.

5. Підготувати програму утеплення будинків у зв’язку з відключенням централізованого опалення.

VI.Оптимізація опалення від котельні по вулиці Річній та Маяковського

Раціональним підходом до даного питання є заміна котлів на газу альтернативними видами палива.

Опалення 32 квартир від котельні по вулиці Маяковського в перспективі необхідно перевести на індивідуальне опалення. Для зменшення розходу газу доцільно встановити на котельнях устаткування для вироблення біогазу з відходів ферм і цукрозаводу.

VII. Оптимізація опалення від котельні по вулиці Жовтневій.

З метою скорочення довжини теплотрас доцільно перевести квартири будинку №3 по вулиці Поповича на індивідуальне опалення.

- Фінансування програми.

- Державний бюджет України

- Обласний, районний, місцевий бюджет.

- Гранти конкурсів.

- Кооперація мешканців будинків.

- Екологічні програми.

- Допомога підприємств міста.

ІХ. Контроль за виконанням програми.

Контроль за виконанням програми покласти на депутатів міської ради, представників політичних партій та громадських організацій, органи місцевого самоврядування.

Х. Додатки.

  - Схема теплотрас військового містечка.

  - План-графік заміни основних теплотрас.

  - Схеми теплотрас котельних по вул. Річній та Маяковського.

  - Прайс-листи.